## CONSOLIDADO
CONVOCATORIA SIMPLIFICADA n° 001 de 2022
ANEXO No. 11
OFERTA ECONÓMICA FACTOR ECONÓMICO (400 PUNTOS)
n° | CLASE | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNT | VR. PARCIAL
1 | APARATOS SANITARIOS | M.O. REPARACIÓN APARATOS SANITARIOS (LAVADEROS, LAVAMANOS O SANITARIOS) | Desmonte y/o instalación, arreglo filtración, pega, sellado, emboquillado, siliconado de sanitario o lavamanos o lavadero; (incluye materiales: mortero, silicona, soportes, chazos, y boquilla) | UN | 150 |  | 0
2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGADERA DUCHA | Suministro e instalación o arreglo regadera ducha ref: Artesa (Grival) (incluye materiales: cinta teflón, silicona) | UN | 30 |  | 0
3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE LLENADO SANITARIO | Válvula de llenado para sanitario ref: Acuacer 2 Piezas (Grival) (incluye materiales: empaques, cinta teflón, silicona) | UN | 50 |  | 0
4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAPLATOS O LAVAMANOS | Grifería lavaplatos 8" ref: Piscis (Grival) o Grifería lavamanos 4" ref: Artesa (Grival) (incluye materiales: cinta teflón, silicona, acople plástico Griflex) | UN | 50 |  | 0
5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO | Sanitario ref: Acuacer 2 Piezas (Corona) (incluye materiales: mortero, silicona, boquilla, cinta teflón, silicona, acople plástico Griflex) | UN | 15 |  | 0
6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS | Lavamanos línea económica ref: Milano Blanco (Corona) (incluye materiales: mortero, silicona, soportes, chazos, acople plástico Griflex) | UN | 15 |  | 0
7 | RED ACUEDUCTO | M.O. REPARACIÓN FUGA EN CAJA MEDIDOR EAAB | Revisión, ajuste y arreglo fuga en caja de contador de acueducto; (incluye materiales: cinta teflón, limpiador y soldadura PVC, niples) | UN | 80 |  | 0
8 |  | M.O. REPARACIÓN GRIFLEX (lavaplatos, lavamanos, y sanitario) | Revisión, desmonte y/o instalación, ajuste, arreglo fuga acoples; (incluye materiales: griflex, cinta teflón, silicona, escudos) | UN | 595 |  | 0
9 |  | M.O. REPARACIÓN GRIFERÍAS (lavaplatos y lavamanos) | Revisión, desmonte y/o instalación, ajuste, arreglo griferías ; (incluye materiales: empaques, cinta teflón, sellante, niples) | UN | 180 |  | 0
10 |  | M.O. REPARACIÓN GRIFERÍA DUCHA | Desmonte y/o instalación, cambio empaques, vástago; (incluye materiales: cinta teflón) | UN | 150 |  | 0
11 |  | M.O. REPARACIÓN LLAVES TIPO JARDÍN (lavadero y lavadora) | Revisión, desmonte y/o instalación, ajuste, arreglo llave terminal plástica jardín 1/2 pulgada; (incluye materiales: empaques, cinta teflón, sellante, niples) | UN | 120 |  | 0
12 |  | M.O. REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS ACUEDUCTO | Sondeo destape, reparación y/o instalación de tubería PVCP 1/2" agua fría y caliente; (incluye materiales: tubería PVCP, limpiador, soldadura, accesorios) | ML | 200 |  | 0
13 | RED SANITARIA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN Y DESAGÜES SANITARIOS (lavaplatos, lavadero, lavamanos, lavadora y sanitario) | Destape, reparación y/o cambio de puntos de desagüe y/o sifón sanitario, en tubería PVC sanitaria de 2" y 4"; (incluye materiales: tubería PVCS, sifón, niples, accesorios, limpiador, pegante, sondeo) | UN | 230 |  | 0
14 |  | M.O. CAJAS DE INSPECCIÓN | Limpieza caja de inspección de hasta 1m x 1m; (incluye cargue de escombros y/o sedimentos y/o desechos) | UN | 20 |  | 0
15 |  | M.O. REPARACIÓN Y/O SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS SANITARIAS | Sondeo destape, reparación y/o instalación de tubería PVCS 2" y 4"; (incluye materiales: tubería PVCS, limpiador, soldadura, accesorios) | ML | 250 |  | 0
16 | RED DE GAS | M.O. ARREGLOS FUGAS DE GAS (calentador y estufa) | Detección y arreglo de fugas en redes internas y gasodomésticos; (incluye materiales: soportes, abrazaderas, gastop, cinta metálica) | UN | 80 |  | 0
17 |  | M.O. MANTENIMIENTO GASODOMÉSTICOS (calentador y estufa) | Revisión y arreglo de gasodomésticos; (incluye materiales: perillas, niple terminal, soportes, abrazaderas, gastop) | UN | 50 |  | 0
18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTROS PARA GAS 1/2" | Suministro e instalación registro válvula bola manija mariposa para gas 1/2" | UN | 20 |  | 0
19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR DE PASO A GAS | Suministro e instalación calentador de agua ref: Haceb de paso a gas natural tiro natural blanco 7lt - (incluye materiales: soportes, abrazaderas, gastop, cinta metálica, acoples) | UN | 10 |  | 0
20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE METÁLICO PARA GAS 1/2" | Suministro e instalación Acople metálico para gas 1/2" | UN | 120 |  | 0
21 | RED ELÉCTRICA VOZ Y DATOS | M.O. CAMBIO APARATOS ELÉCTRICOS (interruptor sencillo o tomacorriente doble polo a tierra o roseta) | Revisión y reparación y/o cambio aparatos eléctricos; (incluye materiales: aparatos eléctricos, alambre de cobre, sondeo tuberías, revisión circuito) | UN | 120 |  | 0
22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ELÉCTRICO 20A | Revisión y cambio breaker eléctrico 1 polo 20Amp ; (incluye materiales: sondeo tuberías, revisión circuitos y automático) | UN | 20 |  | 0
23 | REDES | M.O. REGATA Y REPARACIÓN ELEMENTOS DE CONCRETO | Regata en elementos de concreto, incluye: limpieza y reparación con Mortero de reparación estructural (SikaTop-122 o similar) y cargue de escombros | ML | 150 |  | 0
24 | OBRAS DE CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA | M.O. AJUSTE Y/O ARREGLO PUERTAS MADERA (baño y alcobas) | Revisión, ajuste y arreglos puertas de madera; (incluye materiales: herrajes, cantoneras, bisagras , tapa luces) | UN | 50 |  | 0
25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA PUERTAS MADERA O ALUMINIO (balcón, baño y alcobas) | Suministro e instalación cerradura Alcoba satinada | UN | 50 |  | 0
26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA (baño y alcobas) | Suministro e instalación puerta en madera interior con caras en aglomerado color cedro y laterales en acabado de madera natural. | UN | 20 |  | 0
27 |  | M.O. REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS ALUMINIO | Revisión, ajuste y arreglos ventanera; (incluye materiales: silicona, en chazado, enderezado marquetería, rencauchutado o empaquetado) | UN | 120 |  | 0
28 |  | M.O. REPARACIÓN MUEBLE BAJO DE COCINA | Revisión, ajuste y arreglos mueble de cocina; (incluye materiales: chazos, soportes, refuerzo) | UN | 50 |  | 0
29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BISAGRAS MUEBLE DE COCINA | Suministro e instalación bisagra Parche Recta 26mm | UN | 100 |  | 0
30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS ACCESO CUBIERTA | Suministro e instalación de compuertas metálicas en lámina cold rolled calibre 18, (Incluye instalación, anticorrosivo y pintura) | M2 | 13.5 |  | 0
31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS CUBIERTA TORRES | Suministro e instalación de flanches metálicos de cubierta desarrollo 0,85 mt en lámina galvanizada calibre 16 | ML | 80 |  | 0
32 | OBRA GRIS Y ACABADOS | M.O. ARREGLO HUMEDADES INTERNAS | Resane, curado y limpieza trazas de humedad sobre placa de entrepiso y muros; (incluye materiales: impermur de Sika y Sika wall o similares) | M2 | 100 |  | 0
33 |  | M.O. ARREGLO HUMEDADES CUBIERTA | Resane, curado y limpieza de humedad sobre placa de cubierta; (incluye materiales: manto fiberglass, impermur de Sika y Sika wall o similares) | M2 | 100 |  | 0
34 |  | M.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPES PISOS Y PARED | Cambio de enchape tipo 20,5*20,5 blanco línea de primera; (incluye materiales: enchape, pegante y boquilla, demolición y cargue) | M2 | 140 |  | 0
35 | RED CONTRA INCENDIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DETECTOR DE HUMO | Suministro e instalación Sensor Detector de Humo | UN | 396 |  | 0
36 | TRANSPORTE | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS | Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 26 Km) | M3 | 54 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 0
|  |  | ADMINISTRACIÓN | % A.I.U. OFERTADO |  |  | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  |  |  | 0
|  |  | UTILIDAD |  |  |  | 0
|  |  | IVA (19%) SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0
|  |  | SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0
|  |  | COSTO TOTAL |  |  | 0
Las celdas en color amarillo deben ser diligenciadas por los proponentes
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL PROPONENTE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
NIT:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL PROPONENTE: __________________
Notas:
1. Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este Anexo.
2. El valor unitario propuesto debe ser menor o igual al Valor Unitario Oficial
3. El valor total del presupuesto (sin inlcuir AIU), no podrá ser inferior al 90% ni mayor al 100 % del respectivo valor oficial.
4. El valor total ofertado debe ser menor o igual al respectivo valor oficial.
5. Ajuste al peso todos los valores solicitados en este anexo.
6. No modifique los valores fijos.
7. Diligencie la totalidad de los valores porcentuales de Administración, Imprevistos y Utilidad solicitados en este Anexo.
8. El porcentaje total de A.I.U. ofertado debe ser menor o igual al porcentaje total de A.I.U. oficial.
9. Los valores porcentuales de Administración, Imprevistos, Utilidad y el Porcentaje Total de A.I.U. deben presentarse hasta con máximo dos (0) cifras decimales.